## GARA
PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO, CHE SARANNO ESEGUITI EX ART. 59, COMMA 4, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA - TABELLA PRODOTTI
Lotto | Tipologia prodotto | Descrizione tecnica | Apprecchiatura in comodato d'uso/noleggio | Fabbisogno annuo IRCCS Policlinico Milano | Fabbisogno annuo ASST GOM Niguarda | Fabbisogno annuo ASST Fatebenefratelli Sacco | Prezzo unitario I.V.A. esclusa | Importo annuale I.V.A. esclusa | Importo biennale I.V.A. esclusa
1 | Cateteri diagnostici decapolari deflettibili | Cateteri decapolari deflettibili con calibro massimo 7F, comprensivi di cavi di connessione idonei all’utilizzo dei suddetti cateteri. I cavi di connessione devono essere forniti in sconto merce (1 ogni 5 cateteri se il cavo è sterilizzabile). | no | 100 | 300 | 0 | 320 | 128000 | 256000
2 | Cateteri diagnostici quadripolari a curva fissa | Cateteri diagnostici quadripolari, disponibili nei calibri 5F e 6F, comprensivi di cavi di connessione idonei all’utilizzo dei suddetti cateteri sia in procedure convenzionali che con sistema di mappaggio 3D. I cavi di connessione devono essere forniti in sconto merce (1 ogni 5 cateteri se il cavo è sterilizzabile). | no | 200 | 100 | 0 | 120 | 36000 | 72000
3 | Cateteri diagnostici quadripolari specifici per HIS 5 e 6 F | Cateteri diagnostici quadripolari a curva fissa e specifica per la registrazione stabile del fascio di His, diametro 5F e 6F, comprensivi di cavi di connessione idonei all'utilizzo dei cateteri sia in procedure convenzionali che con sistema di mappaggio 3D. I cavi di connessione devono essere forniti in sconto merce (1 ogni 5 cateteri se il cavo è sterilizzabile). | no | 50 | 0 | 0 | 100 | 5000 | 10000
4 | Cateteri diagnostici duo-decapolari deflettibili | Cateteri duodecapolari deflettibili con calibro massimo 7F. Manipolo push and pull. Comprensivi di cavi di connessione idonei all’utilizzo dei suddetti cateteri. I cavi di connessione devono essere forniti in sconto merce (1 ogni 5 cateteri se il cavo è sterilizzabile). | no | 30 | 0 | 0 | 650 | 19500 | 39000
5 | Cateteri ablatori da 8 mm deflettibili | Cateteri ablatori con punta 8 mm deflettibili, plurime possibilità di scelta della curvatura per ablazione dell’istmo cavo-tricuspidale. Comprensivi di cavi di connessione idonei all’utilizzo dei suddetti cateteri. I cavi di connessione al poligrafo e/o all’ablatore devono essere forniti in sconto merce (1 ogni 5 cateteri se il cavo è sterilizzabile). La ditta dovrà fornire in comodato d’uso gratuito il generatore di radiofrequenza e in sconto merce i patch necessari per l'utilizzo dei cateteri. | sì | 30 | 0 | 0 | 750 | 22500 | 45000
6 | "Kit Bundle" per mappaggio elettroanatomico non fluoroscopico senza sensore di forza | Il kit si compone come segue: 1. sistema di navigazione e mappaggio cardiaco tridimensionale comprensivo di moduli per creazione e visualizzazione di mappe elettriche (voltaggio, attivazione, propagazione) con possibilità di segmentazione ed integrazione di imaging CT e/o MRI, analisi e visualizzazione delle aree di fibrosi/cicatriziali nelle camere cardiache di interesse relativamente ai vari layers endo/epicardici; 2. elettrocatetere ablatore deflettibile con punta flessibile, curva mono o bidirezionale e con svariate possibilità di scelta della curvatura, monitoraggio di temperatura con termocoppia, irrigazione completa ed omogenea della punta, raffreddamento a circuito esterno; (CND C020301) 3. elettrocatetere mappante deflettibile multipolare; (CND C02010403) 4. un set di appositi patch da applicare al paziente; (CND Z12059002) 5. la chiave di accesso al software di gestione; 6. la presenza di un ingegnere di sala per ogni procedura; 7. set di tubi di irrigazione per pompa peristaltica dedicata; 8. strumentazione hardware/software necessaria all'esecuzione di mappaggi elettroanatomici non fluoroscopici delle camere cardiache, comprensivo di pompa peristaltica per irrigazione degli elettrocateteri, di generatore di radiofrequenza (a noleggio), di supporto tecnico on-site intraprocedurale ed infine manutenzione dell'intero sistema. La manutenzione deve essere di tipo full risk, ovvero omnicomprensiva di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva (inclusi aggiornamenti ed innovazioni tecnologiche, hardware e software, che dovessero rendersi disponibili nel corso della fornitura). Si chiede di quotare separatamente i diversi dispositivi per eventuali acquisti estemporanei anche dei singoli pezzi. Il lotto 6 si divide in 4 sub-lotti: | sì
|  | SUB-LOTTO 6.1: Catetere ablatore |  | 40 | 0 | 0 | 4300 | 172000 | 344000
|  | SUB-LOTTO 6.2: Elettrocatetere mappante multipolare per ricostruzione elettroanatomica ad alta densità di punti |  | 40 | 0 | 0
|  | SUB-LOTTO 6.3: Patch per la procedura |  | 40 | 0 | 0
|  | SUB-LOTTO 6.4: Noleggio sistema di mappaggio elettroanatomico tridimensionale per lo studio e/o la terapia ablativa di fibrillazione atriale e aritmie ventricolari |  | 40 | 0 | 0
7 | "Kit Bundle" per mappaggio elettroanatomico non fluoroscopico con sensore di forza | Il kit si compone come segue: 1. sistema di navigazione e mappaggio cardiaco tridimensionale comprensivo di moduli per creazione e visualizzazione di mappe elettriche (voltaggio, attivazione, propagazione) con possibilità di segmentazione ed integrazione di imaging CT e/o MRI, analisi e visualizzazione delle aree di fibrosi/cicatriziali nelle camere cardiache di interesse relativamente ai vari layers endo/epicardici; 2. elettrocatetere ablatore mono/bidirezionale deflettibile, con punta flessibile irrigata, con rilevamento della forza di contatto e sensore di posizione magnetico ed elettrico; (CND C020301) 3. elettrocatetere mappante deflettibile multipolare; (CND C02010403) 4. un set di appositi patch da applicare al paziente; (CND Z12059002) 5. la chiave di accesso al software di gestione; 6. la presenza di un ingegnere di sala per ogni procedura; 7. set di tubi di irrigazione per pompa peristaltica dedicata; 8. strumentazione hardware/software necessaria all'esecuzione di mappaggi elettroanatomici non fluoroscopici delle camere cardiache, comprensivo di pompa peristaltica per irrigazione degli elettrocateteri, di generatore di radiofrequenza (a noleggio), di supporto tecnico on-site intraprocedurale ed infine manutenzione dell'intero sistema. La manutenzione deve essere di tipo full risk, ovvero omnicomprensiva di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva (inclusi aggiornamenti ed innovazioni tecnologiche, hardware e software, che dovessero rendersi disponibili nel corso della fornitura). Il lotto 7 si divide in 4 sub-lotti: | sì
|  | SUB-LOTTO 7.1: Catetere ablatore |  | 50 | 0 | 0 | 5300 | 265000 | 530000
|  | SUB-LOTTO 7.2: Elettrocatetere mappante multipolare per ricostruzione elettroanatomica ad alta densità di punti |  | 50 | 0 | 0
|  | SUB-LOTTO 7.3: Kit patch per la procedura |  | 50 | 0 | 0
|  | SUB-LOTTO 7.4: Noleggio sistema di mappaggio elettroanatomico tridimensionale per lo studio e/o la terapia ablativa di fibrillazione atriale e aritmie ventricolari |  | 50 | 0 | 0
8 | Kit per puntura transettale con introduttore valvolato ed ago, curva fissa e varia lunghezza | Kit di puntura transettale per introduzione e posizionamento multiplo di cateteri da elettrofisiologia nell’atrio sinistro con accesso transettale atriale. Il kit dovrà essere composto da: - ago transettale in acciaio 18G; - guida a J in acciaio di almeno 180cm di lunghezza e 0.032” di diametro; - introduttore valvolato “braided”; - dilatatore con scala graduata nella parte prossimale, con punta rastremata. | no | 200 | 200 | 0 | 350 | 140000 | 280000
9 | Materiale per estrazione meccanica di elettrocateteri | Si chiede la disponibilità di: 1. misuratore e dilatatore; 2. stiletto bloccatore con meccanismo di fissaggio a tutta lunghezza disattivabile e riattivabile; 3. dilatatore meccanico rotazionale con corpo flessibile di varie misure (9-13F) con punta dotata di lame retrattili in metallo. Si chiede di quotare separatamente i diversi dispositivi per eventuali acquisti estemporanei anche dei singoli pezzi.(5 sub-lotti): | no
|  | SUB-LOTTO 9.1: Introduttore dilatatore meccanico rotazionale necessario per la dilatazione percutanea del tessuto per agevolare la rimozione di elettrocateteri cardiaci |  | 15 | 25 | 0 | 1800 | 174600 | 349200
|  | SUB-LOTTO 9.2: Kit accessorio contenente misuratori a perno per misurare il lume dell'elettrocatetere da estrarre e individuare il dispositivo di bloccaggio per elettrocateteri (LLD) corretto per l’elettrocatetere di stimolazione/defibrillazione da estrarre |  | 12 | 0 | 0 | 250
|  | SUB-LOTTO 9.3: Dispositivo di bloccaggio per elettrocateteri |  | 24 | 44 | 0 | 1200
|  | SUB-LOTTO 9.4: Kit di preparazione |  | 12 | 38 | 0 | 300
|  | SUB-LOTTO 9.5: Il catetere a palloncino per occlusione temporanea dei vasi della vena cava superiore VCS viene usato in applicazioni tra cui l’occlusione perioperatoria e il controllo di emergenza delle emorragie. Presenza di almeno 3 marker radiopachi per il corretto posizionamento |  | 1 | 1 | 0 | 1500
10 | Kit per occlusione dell’auricola atriale con device monocomponente (secondo tecnica "plug") | Kit per occlusione che includa: 1. un occlusore costituito da singolo elemento con duplice funzione sia di occludente che di ancorante, di varie dimensioni; 2. disponibilità dello specifico sistema di introduzione dedicato in atrio sinistro (multicurva); 3. disponibilità di supporto tecnico per procedure. | no | 6 | 0 | 5 | 5200 | 57200 | 114400
11 | Kit per occlusione dell’auricola atriale con device bicomponente (secondo tecnica "pacifier"). | Kit per occlusione che includa: 1. un occlusore costituito da due elementi, uno per ancoraggio ed uno per occlusione, di varie dimensioni; 2. disponibilità dello specifico sistema di introduzione dedicato in atrio sinistro (multicurva); 3. disponibilità di supporto tecnico per procedure. | no | 26 | 0 | 10 | 5000 | 180000 | 360000
12 | Introduttori tipo peel away non valvolati con guida e accessori | Introduttori tipo peel-away , lunghezza 14 cm ± 2 cm, gamma di misure compresa almeno tra 6 a 9 F. La ditta aggiudicataria deve comunque quotare tutte le misure disponibili nel proprio catalogo alle medesime condizioni economiche. | no | 300 | 175 | 300 | 15 | 11625 | 23250
13 | Introduttori tipo peel away valvolati con guida e accessori | Introduttore di tipo peel-away, valvolato con via laterale, disponibili nelle misure da 6 a 12 F, lunghezza 13 cm e 25 cm ± 2 cm. La ditta aggiudicataria deve comunque quotare tutte le misure disponibili nel proprio catalogo alle medesime condizioni economiche. | no | 150 | 525 | 20 | 28 | 19460 | 38920
14 | Kit procedurale per chiusura dell'auricola sinistra | Vedasi composizione nel capitolato. Trattasi di soluzione personalizzata contenente una combinazione scelta di dispositivi necessari per la procedura. | no | 35 | 0 | 0 | 35 | 1225 | 2450
15 | Kit monouso per anestesia locoregionale | Vedasi composizione nel capitolato. Trattasi di soluzione personalizzata contenente una combinazione scelta di dispositivi necessari per la procedura. | no | 25 | 0 | 0 | 35 | 875 | 1750
16 | Kit monouso impianto defibrillatore sottocutaneo | Vedasi composizione nel capitolato. Trattasi di soluzione personalizzata contenente una combinazione scelta di dispositivi necessari per la procedura. | no | 35 | 0 | 0 | 35 | 1225 | 2450
17 | Kit procedurale per impianto pacemaker | Vedasi composizione nel capitolato. Trattasi di soluzione personalizzata contenente una combinazione scelta di dispositivi necessari per la procedura. | no | 400 | 0 | 0 | 35 | 14000 | 28000
18 | Kit procedurale per studio elettrofisiologico | Vedasi composizione nel capitolato. Trattasi di soluzione personalizzata contenente una combinazione scelta di dispositivi necessari per la procedura. | no | 300 | 0 | 0 | 35 | 10500 | 21000
19 | Kit per ablazione delle Vene Polmonari con elettroporazione | Kit completo per ablazione con elettroporazione delle Vene Polmonari composto da: - catetere ablatore con progettazione dedicata per elettroporazione con possibilità di geometria variabile per ablazione antrale ed ostiale delle vene polmonari; -apposito sistema di introduzione; - supporto tecnico in sala per tutte le procedure; - noleggio/comodato d’uso di hardware e software necessari per gestire l'intera procedura ed oneri di manutenzione tipo full risk, ovvero omnicomprensiva di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva (inclusi aggiornamenti ed innovazioni tecnologiche, hardware e software, che dovessero rendersi disponibili nel corso della fornitura). | sì | 60 | 0 | 70 | 5500 | 715000 | 1430000
[8 empty] | 1973710 | 3947420